## obliczenia
| LEGENDA |  | wartości wpisywane |  |  | gatunek drewna | waga 1 m3 przy wilgotnośi 15% [kg]
| pola konieczne do uzupełnienia |  | wartości obliczone/domyślne |  |  | brzoza | 650
[6 empty] | buk | 730
| 1. Dane wejściowe | jednostka |  |  |  | dąb | 710
| Imię i nazwisko beneficjenta |  |  |  |  | grab | 830
| Adres budynku / lokalu |  |  |  |  | jodła | 450
tak | Czy istnieje szczególnie pilna potrzeba wymiany |  | tak |  |  | modrzew | 690
nie | Czy istnieje możliwość podłączenia do ciepła sieciowego |  | nie |  |  | olcha | 530
| Czy istnieje możliwość podłączenia do sieci gazowej |  | nie |  |  | osika | 440
| Powierzchnia ogrzewana budynku / lokalu | m2 | 200 |  |  | sosna | 550
| Liczba osób | osób | 5 |  |  | świerk | 470
2. Istniejące źródła ogrzewania
| Istniejące główne źródło ogrzewania (1) |  | Kocioł węglowy stary |  |  | przelicznik jednostek
| Rodzaj spalanego paliwa (1a) |  | węgiel kamienny |  |  | 1mp drewna=0,65m3 |  | Źródło ogrzewania | paliwo
| Średnia ilość spalanego paliwa (1a) | kg | 5000 |  |  | 1l oleju =0,84kg |  | Piec kaflowy | węgiel kamienny
| Wartość opałowa spalanego paliwa (1a) | kWh/kg | 6.2977 |  |  | 1l gazu płynnego =0,5 kg |  | Kocioł węglowy stary | węgiel brunatny
| Roczne zapotrzebowanie na energię końcową na ogrzewanie i wentylację Qk,h (1a) | kWh/rok | 31488.63 |  |  |  |  | Kocioł węglowy nowy, poniżej 5 klasy, nie spełniający wymogów Ekoprojektu 2020 | drewno/biomasa
| Rodzaj spalanego paliwa (1b) |  | drewno/biomasa |  |  |  |  | Kocioł na biomasę wrzutowy z obsługą ręczną | olej opałowy lekki
| Średnia ilość spalanego paliwa (1b) | kg | 300 | jeśli jest tylko jeden rodzaj paliwa, należy wpisać "0" |  |  |  | Kominek z otwartym paleniskiem | gaz ziemny
| Wartość opałowa spalanego paliwa (1b) | kWh/kg | 4.3337 |  |  |  |  | Kominek z zamkniętą komorą spalania | gaz ciekły LPG (propan)
| Roczne zapotrzebowanie na energię końcową na ogrzewanie i wentylację Qk,h (1b) | kWh/rok | 1300.104 |  |  |  |  | Kocioł olejowy | energia elektryczna
| Istniejące pomocnicze źródło ogrzewania (2) |  | Kocioł gazowy kondens. (gaz ziemny) | jeśli jest tylko jedno źródło należy wybrać "Brak" i w ilości paliwa wpisać "0" |  |  |  | Kocioł gazowy starego typu (gaz ziemny) | brak
| Rodzaj spalanego paliwa (2) |  | gaz ziemny | UWAGA! wymianie podlegają tylko źródła na paliwo stałe poniżej 5 klasy, nie spełniające wymogów Ekoprojektu 2020 |  |  |  | Kocioł gazowy nowego typu (gaz ziemny)
| Średnia ilość spalanego paliwa (2) | m3 | 200 | energia el. do celów grzewczych = moc instalacji · sprawność (0,9) · czas użytkowania w godzinach /rok /1000 (Eh = Qel · η · tuz/1000) |  |  |  | Kocioł gazowy kondens. (gaz ziemny)
| Wartość opałowa spalanego paliwa (2) | kWh/m3 | 10.0841 |  |  |  |  | Kocioł gazowy standard (propan) | Miejscowe przygotowanie ciepłej wody bezpośrednio przy punktach poboru
| Roczne zapotrzebowanie na energię końcową na ogrzewanie i wentylację Qk,h (2) | kWh/rok | 2016.828 |  |  |  |  | Kocioł gazowy kondens. (propan) | Domy jednorodzinne: rury dobrze izolowane | Brak zasobnika
| Roczne zapotrzebowanie na energię końcową na ogrzewanie i wentylację Qk,h | kWh/rok | 34805.562 |  |  |  |  | Brak | Domy jednorodzinne: rury plastikowe | Węzeł cieplny bez zasobnika (podłączenie do ciepłowni zewn.)
| 3. Dotychczasowy sposób podgrzania ciepłej wody użytkowej |  |  | wypełniamy gdy c.w.u. nie jest w całości podgrzewana w ramach źródeł wymienionych w cz.2 |  |  |  | Ogrzewanie elektryczne | Domy jednorodzinne: rury nieizolowane | Zasobnik wyprodukowany po 2005 r.
| Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do podgrzania c.w.u. (bez strat) Qu,w | kWh/rok | 3018.094 |  |  |  |  | Kominek z zamkniętą komorą spalania spełniający wymogi Ekoprojektu 2020 | Domy wielorodzinne: rury dobrze izolowane, automatyka | Zasobnik wyprodukowany w latach 2001-2005
| Urządzenie do podgrzania c.w.u (jeżeli nie jest nim źródło ciepła wymienione w cz. 2, lub urządzenie funkcjonuje równolegle) |  | Kocioł gazowy kondens. (gaz ziemny) | jeśli nie ma dodatkowego urządzenia podgrzewającego wodę, należy wybrać "Brak" |  |  |  | Pompa ciepła powietrze/powietrze | Domy wielorodzinne: rury nieizolowane | Zasobnik wyprodukowany w latach 1995-2000
| Udział źródła c.w.u. w pokryciu zapotrzebowania na energię do podgrzania c.w.u. poza kolektorami (pozostałą część zapotrzebowania może pokrywać główne źródło ciepła) | % | 100% |  |  |  |  | Pompa ciepła powietrze/woda | Kompaktowy węzeł cieplny dla pojedynczego lokalu mieszkalnego, bez obiegu cyrkulacyjnego | Stary zasobnik wyprodukowany przed 1995 r.
| System dystrybucji c.w.u. |  | Domy jednorodzinne: rury dobrze izolowane |  |  |  |  | Pompa ciepła woda/woda, glikol/woda lub bezpośrednie odparowanie w gruncie/woda
| Zasobnik na c.w.u |  | Zasobnik wyprodukowany po 2005 r. |  |  |  |  | Elektrociepłownia (kogeneracja węgiel lub gaz)
| Roczne zapotrzebowanie na energię końcową do podgrzania c.w.u. Qk,w bez kolektorów | kWh/rok | 4397.1502 |  |  |  |  | Ciepłownia (węgiel kamienny)
| Miesięczne zapotrzebowanie na energię końcową do podgrzania c.w.u. Qk,w m bez kolektorów | kWh/mc | 366.4292 |  |  |  |  | Kocioł na pellety automatyczny | Brak
| Kolektory słoneczne |  | Brak | jeśli nie ma kolektorów, należy wybrać "brak" i wpisać powierzchnię "0" |  |  |  | Kocioł na biomasę automatyczny | Kolektor płaski
| powierzchnia kolektorów | m2 | 0 |  |  |  |  | Kocioł gazowy kondens. (gaz ziemny) | Kolektor próżniowy
| Udział kolektorów w pokryciu zapotrzebowania na energię do podgrzania c.w.u. | kWh/rok | 0 |  |  |  |  | Kocioł gazowy kondens. (propan)
| Roczne zapotrzebowanie na energię końcową do podgrzania c.w.u. Qk,w z uwzględnieniem kolektorów | kWh/rok | 4397.1502 |  |  |  |  | Kocioł gazowy nowego typu (gaz ziemny)
| 4. Urządzenia pomocnicze C.O. i C.W.U. | [6 empty] | Kocioł gazowy standard (propan)
| Urządzenia pomocnicze (pompy obiegowe c.o i c.w.u) |  | tak | jeśli nie ma urządzeń pomocniczych, należy wybrać "nie" |  |  |  | Kocioł olejowy
| Roczne zapotrzebowanie na energię pomocniczą Eel pom | kWh/rok | 1017.1 |  |  |  |  | Terma gazowa z zapłonem elektrycznym
| 5. Fotowoltaika do celów grzewczych | [6 empty] | Terma gazowa z zapłonem dyżurnym
| zainstalowana moc | kW | 2 |  |  |  |  | Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny
| uniknięta emisja CO2 | kg | 794.3551 |  |  |  |  | Elektryczny podgrzewacz przepływowy
| Roczny zysk energii Eoze | kWh | 1017.1 |  |  |  |  | Kocioł gazowy starego typu (gaz ziemny)
| 6. Obliczenia końcowe | [6 empty] | Brak
| Roczne zapotrzebowanie na energię końcową Qk | kWh/rok | 40219.8122 |  |  |  |  | Kocioł węglowy starego typu
| Wskaźnik zapotrzebowania na energię końcową EK | kWh/m2/rok | 201.0991 |  |  |  |  | Kocioł węglowy nowy, poniżej 5 klasy, nie spełniający wymogów Ekoprojektu 2020
| Wskażnik zapotrzebowania na energię pierwotną EP | kWh/m2/rok | 209.7644 |  |  |  |  | Kominek z zamkniętą komorą spalania
| Wskażnik zapotrzebowania na energię użytkową EU | kWh/m2/rok | 95.4059 |  |  |  |  | Kominek z otwartym paleniskiem
| Emisja CO2 | kg/rok | 12028.5078 | tony równoważnika CO2/rok | 12.0285
| Emisja PM10 | g/rok | 51297.3744 | Mg/rok | 0.051297
| Emisja PM2,5 | g/rok | 40434.6641 | Mg/rok | 0.040435
| 7. Nowe źródła ogrzewania | jednostka
| Nowe źródło ogrzewania |  | Pompa ciepła powietrze/woda | jeśli w polu D7 wybrano "tak", preferowanym źródłem ogrzewania jest ciepłownia/elektrociepłownia, w dalszej kolejności należy rozpatrywać pompę ciepła, kotły na biomasę i gazowe (w zależności od obecności sieci gazowej)
| Zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania Qu,h (1) |  | 15045.9951
| Sprawność urządzenia ηH,tot (1) |  | 2.2052
| przelicznik EK do EP (1) |  | 3
| Zaawansowane systemy automatyki i sterowania ogrzewaniem |  | nie | jeśli montowane w ramach modernizacji, należy wybrać "tak"
| Istniejące pomocnicze źródło ogrzewania (2) |  | Brak | jeśli jest tylko jedno źródło należy wybrać "Brak"
| Rodzaj spalanego paliwa (2) |  | brak
| Średnia ilość spalanego paliwa (2) | kg | 100 | ilość spalanego paliwa należy wybrać na dotychczasowym poziomie lub ograniczyć wg prognoz
| Wartość opałowa spalanego paliwa (2) | kWh/kg | 0
| Sprawność urządzenia ηH,tot (2) |  | 0
| przelicznik EK do EP (2) |  | 1
| Roczne zapotrzebowanie na energię końcową na ogrzewanie i wentylację Qk,h (2) | kWh/rok | 0
| Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową na ogrzewanie i wentylację Qu,h (2) |  | 0
| Emisja CO2 |  | 5328.6944
| Roczne zapotrzebowanie na energię końcową na ogrzewanie i wentylację Qk,h | kWh/rok | 6822.9122
| 8. Nowy sposób podgrzania ciepłej wody użytkowej |  |  | UWAGA! wypełniamy niezależnie od źródeł wymienionych w cz.7!
| Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do podgrzania c.w.u. (bez strat) Qu,w | kWh/rok | 3018.094
| Urządzenie do podgrzania c.w.u |  | Pompa ciepła powietrze/woda
| System dystrybucji c.w.u. |  | Domy jednorodzinne: rury dobrze izolowane | jeśli nastapiła modernizacja, należy to uwzględnić
| Zasobnik na c.w.u |  | Zasobnik wyprodukowany po 2005 r. | jeśli nastapiła modernizacja, należy to uwzględnić
| Roczne zapotrzebowanie na energię końcową do podgrzania c.w.u. Qk,w bez kolektorów | kWh | 1437.5299
| Miesięczne zapotrzebowanie na energię końcową do podgrzania c.w.u. Qk,w m bez kolektorów | kWh/mc | 119.7942
| Kolektory słoneczne |  | Kolektor próżniowy | jeśli nie ma kolektorów, należy wybrać "Brak" i wpisać powierzchnię "0"
| powierzchnia kolektorów | m2 | 3
| Udział kolektorów w pokryciu zapotrzebowania na energię do podgrzania c.w.u. | kWh/rok | 1123.5591
| Sprawność urządzenia η (c.w.o.) |  | 2.6
| przelicznik EK do EP |  | 3
| Emisja CO2 |  | 245.2112
| Roczne zapotrzebowanie na energię końcową do podgrzania c.w.u. Qk,w z uwzględnieniem kolektorów | kWh/rok | 313.9708
9. Urządzenia pomocnicze
| Urządzenia pomocnicze (pompy obiegowe) |  | tak | jeśli nie ma urządzeń pomocniczych, należy wybrać "nie"
| E el pom H - energia pomocnicza na cele systemu c.o. |  | 894
| E el pom W - energia pomocnicza na cele systemu c.w.u. |  | 178.4
| Roczne zapotrzebowanie na energię pomocniczą Eel pom | kWh/rok | 1072.4
10. Fotowoltaika do celów grzewczych
| zainstalowana moc | kW | 4
| uniknięta emisja CO2 | kg | 2799.104
| Roczny zysk energii Eoze | kWh | 3584
11. Obliczenia końcowe
| Roczne zapotrzebowanie na energię końcową Qk | kWh/rok | 8209.283
| Wskaźnik zapotrzebowania na energię końcową EK | kWh/m2/rok | 41.0464
| Wskażnik zapotrzebowania na energię pierwotną EP | kWh/m2/rok | 69.3792
| Wskażnik zapotrzebowania na energię użytkową EU | kWh/m2/rok | 95.6824
| Emisja CO2 | kg | 3612.346 | tony równoważnika CO2/rok | 3.6123
| Redukcja CO2 | kg | 8416.1618 | tony równoważnika CO2/rok | 8.4162
| Redukcja CO2 | % | 69.9685
| Emisja PM10 | g/rok | 0 | Mg/rok | 0
| Emisja PM2,5 | g/rok | 0 | Mg/rok | 0
| Redukcja PM10 | % | 100
| Redukcja PM2,5 | % | 100

## CWU
Energia zużywana na ogrzewanie wody użytkowej
Dobowe zapotrzebowanie na c.w.u. / osobę wynosi 35 l
Przyjęte obliczeniowo temepratury wynoszą 55 oC dla ciepłej wody i 10 oC dla zimnej wody
EWody = CW·ρ·VWody·(55-10)*tuz | gdzie CW – ciepło właściwe powietrza 4190 J/(kg·K), ρ – gęstość wody 1000 kg/m3, tuz-czas użytkowania=365*0,9=328,5 dnia (przy założeniu obecności na poziomie 90%)
Przy domyślnych parametrach temperatury wody (55/10) na osobę przypada EWody = 1,83 kWh dziennie / 55 kWh miesięcznie / 601 kWh rocznie
Zużycie energii na podgrzewanie wody EWodyTot
EWodyTot = Liczba mieszkańców · EWody/ηC
straty energii
Efektywność magazynowania i dystrybucji ηC = ηD · ηZ
Efektywność dystrybucji wody dla różnych instalacji.
Dystrybucja | Efektywność (ηD)
Miejscowe przygotowanie ciepłej wody bezpośrednio przy punktach poboru | 100%
Domy jednorodzinne: rury dobrze izolowane | 95%
Domy jednorodzinne: rury plastikowe | 85%
Domy jednorodzinne: rury nieizolowane | 60%
Domy wielorodzinne: rury dobrze izolowane, automatyka | 70%
Domy wielorodzinne: rury nieizolowane | 50%
Kompaktowy węzeł cieplny dla pojedynczego lokalu mieszkalnego, bez obiegu cyrkulacyjnego | 85%
Efektywność akumulacji ciepła w systemie ciepłej wody dla różnych instalacji
Zasobnik | Efektywność (ηZ)
Brak zasobnika | 100%
Węzeł cieplny bez zasobnika (podłączenie do ciepłowni zewn.) | 100%
Zasobnik wyprodukowany po 2005 r. | 85%
Zasobnik wyprodukowany w latach 2001-2005 | 80%
Zasobnik wyprodukowany w latach 1995-2000 | 65%
Stary zasobnik wyprodukowany przed 1995 r. | 60%
Sprawności wytwarzania ciepła (dla przygotowania ciepłej wody) w źródłach
Źródło ogrzewania | Sprawność η (c.w.u.)
Kocioł na pellety automatyczny | 80%
Kocioł na biomasę automatyczny | 75%
Ciepłownia (węgiel kamienny) | 98% | dla elektrociepłowni i ciepłowni przyjęto wartość dla węzłów cieplnych kompaktowych z obudową
Elektrociepłownia (kogeneracja węgiel lub gaz) | 98% | dla elektrociepłowni i ciepłowni przyjęto wartość dla węzłów cieplnych kompaktowych z obudową
Kocioł węglowy stary | 40%
Kocioł węglowy nowy, poniżej 5 klasy, nie spełniający wymogów Ekoprojektu 2020 | 65%
Kocioł gazowy starego typu (gaz ziemny) | 65%
Kocioł gazowy nowego typu (gaz ziemny) | 83%
Kocioł gazowy kondens. (gaz ziemny) | 85%
Kocioł gazowy standard (propan) | 83%
Kocioł gazowy kondens. (propan) | 85%
Terma gazowa z zapłonem elektrycznym | 85%
Terma gazowa z zapłonem dyżurnym | 50%
Kocioł olejowy | 83%
Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny | 96%
Elektryczny podgrzewacz przepływowy | 99%
Pompa ciepła woda/woda, glikol/woda lub bezpośrednie odparowanie w gruncie/woda | 300% | przyjęto wartości dla pomp napędzanych elektrycznie
Pompa ciepła powietrze/woda | 260% | przyjęto wartości dla pomp napędzanych elektrycznie
Brak | 1
wg rozporządzenia
Kotły stałotemperaturowe wyprodukowane przed 1980 r. (tylko przygotowanie ciepłej wody użytkowej) | 40
Kotły stałotemperaturowe dwufunkcyjne | 65
Kotły niskotemperaturowe o mocy do 50 kW | 83
Kotły kondensacyjne, opalane gazem ziemnym lub olejem opałowym o mocy do 50 kW | 85
Pompa ciepła typu woda/woda, glikol/woda lub bezpośrednie odparowanie w gruncie/woda, sprężarkowa, napędzana elektrycznie | 300
Pompa ciepła typu powietrze/woda, sprężarkowa, napędzana elektrycznie | 260
Pompa ciepła typu powietrze/woda, napędzana gazem | 120
Pompa ciepła typu glikol/woda, napędzana gazem | 130

## scop pompy (hidden)
cena | brutto 1 kWh | 1 m3 |  |  |  | hs z karty produktu i deklaracji producenta | [7 empty] | 1 | Pompa ciepła typu powietrze/woda | 3%
drewno |  | 240 | Mg | (500 zł m3) | [9 empty] | 2 | Pompa ciepła typu solanka/woda | 8%
pellet |  | 800 | Mg | [10 empty] | 3 | Pompa ciepła typu woda/woda | 8%
ekogroszek |  | 950 | Mg |  |  | Klimat | hs dla 55oC [%] | hs dla 35oC [%] | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 4 | Pompa ciepła typu bezpośrednie odp. w gruncie | 3%
węgiel |  | 750 | Mg |  |  | Klimat umiarkowany | 125 | 167 | 167 |  |  |  | Ppomp ciepła powietrze/woda
gaz ziemny | 0.12 | 1.3 | m3 | bez opłat przesyłowych, abonamentu i in (razem > 2zł/m3) |  | Klimat chłodny | 110 | 150 | 150 |  |  |  | 110
propan |  | 5.8 | m3 | 1,5 zł za 1l
olej |  | 2 | 1l |  |  | Przeliczanie SCOP |  | 1
[6 empty] | Klimat | SCOP dla 35oC | SCOP dla 55oC | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 55
Paliwo | Wartość opałowa | Cena jednostki | Cena 1 kWh | Sprawność urządzenia | Koszt 1 kWh | Klimat umiarkowany | 4.175 | 3.125 | 4.175 |  |  |  | 3.125
Węgiel kamienny | 8 kWh/kg | 0.75 | 0.09 | 60% | 0.17 | Klimat chłodny | 3.75 | 2.75 | 3.75 |  |  |  | 2.75
Gaz ziemny W3 | 10 kWh/m3 | 2 | 0.2 | 100% | 0.2
Gaz propan | 26 kWh/m3 | 5.8 | 0.22 | 100% | 0.22 | Średni spadek SCOP na każdy 1 K
Energia elektryczna/pompa ciepła COP=4 | 1 kWh | 0.57 | 0.57 | 400% | 0.14
Energia elektryczna/grzejniki elektryczne | 1 kWh | 0.57 | 0.57 | 100% | 0.57 | Klimat umiarkowany |  | 1.68%
Olej opałowy | 10 kWh/dm3 | 3 | 0.3 | 90% | 0.33 | Klimat chłodny |  | 1.818%
Pellet | 5 kWh/kg | 0.8 | 0.16 | 80% | 0.2
Drewno opałowe | 4 kWh/kg (uśrednione) | 0.24 | 0.06 | 60% | 0.1 | SCOP dla wybranej temperatury proj. zasilania
[6 empty] | Temperatura projektowa zasilania [oC] |  | 45
[6 empty] | SCOP w klimacie chłodnym |  | 3.25
[6 empty] | SCOP w klimacie umiarkowanym |  | 3.65
Średni koszt ogrzewania
[6 empty] | Koszt 1 kWh energi elektr. [gr/kWh] |  | 57
[6 empty] | Koszt 1 kWh ciepła w kl. chłodnym [gr/ kWh] |  | 17.5385
[6 empty] | Koszt 1 kWh ciepła w kl. umiark. [gr/ kWh] |  | 15.6164
Dane należy wprowadzać w polu

## urządzenia pomocnicze
Urządzenia pomocnicze stanowią pompy obiegowe ogrzewania i ciepłej wody
Wskaźniki przyjęto dla budynków o powierzchni ogrzewanej poniżej 250 m2
Zakłada się w budynku standardowym sysytem ogrzewczy z grzejnikami płytowymi lub członowymi
Po zmianie źródła ciepła na pompę ciepła urządzenia przelicza się dla pompy (w uproszczeniu przyjęto bardziej energochłonna pompę woda/woda) i ogrzewania podłowowego
Po zmianie źródła ciepła na ciepłownię lub elektrociepłownię pompy regulacji kotła zastępuje się regulacją węzła cieplnego
E el pom= E el pom H + E el pom W
Eel pom = Σ qel·tuz·Af/1000 | gdzie: | qel - moc urządzeń, tuz - czas użytkowania, Af - powierzchna ogrzewana budynku
urządzenia pomocnicze C.O. | qel [W/m2] | tuz [h/rok] | mnożnik
pompy obiegowe w systemie ogrzewczym z grzejnikami płytowymi lub członowymi | 0.3 | 5700 | 1.71
pompa ładująca zasobnik buforowy | 0.2 | 1500 | 0.3
napęd pomocniczy i regulacja kotła c.o. | 0.5 | 2520 | 1.26
pompy obiegowe w sysytemie ogrzewczym z grzejnikami podłogowymi | 0.5 | 6700 | 3.35
napęd pomocniczy w systemie ogrzewczym pompy ciepła woda/woda | 0.7 | 1600 | 1.12
napęd pomocniczy w systemie ogrzewczym pompy ciepła glikol/woda | 0.45 | 1600 | 0.72
urządzenia pomocnicze C.W.U. | qel [W/m2] | tuz [h/rok] | mnożnik
pompy cyrkulacyjne w systemie c.w.u. | 0.15 | 8760 | 1.314
pompa ładująca zasobnik c.w.u. | 0.25 | 270 | 0.0675
napęd pomocniczy i regulacja kotła c.w.u. | 1.4 | 310 | 0.434
napęd pomocniczy w systemie przygotowania c.w.u. pompy ciepła woda/woda | 0.7 | 400 | 0.28
napęd pomocniczy w systemie przygotowania c.w.u. pompy ciepła glikol/woda | 0.45 | 400 | 0.18
regulacja węzła cieplnego | 0.09 | 8760 | 0.7884
pompy i regulacja instalacji solarnej | 0.4 | 1530 | 0.612

## kolektory słoneczne
Przyjęto ilość energii pozyskiwanej miesięcznie przez 1m2 kolektora ustawionego w kierunku południowym pod kątem 45° (bez uwzględnienia strat przy dystrybucji i magazynowaniu ciepła)
Miesiąc | Energia słońca [45°] | Kolektor płaski | Kolektor próżniowy | powierzchnia kolektora | Qsol kolektor płaski | miesięczne zapotrzebowanie na qcwu | Qk,w urz. c.w.u. |  | Kolektor płaski | Qsol kolektor próżniowy |  |  | Kolektor próżniowy
1 | 28 | 8.4 | 14 | 0 | 0 | 366.4292 | 366.4292 | 1 | 366.4292 | 0 | 366.4292 | 1 | 366.4292
2 | 48 | 14.4 | 24 | 0 | 0 | 366.4292 | 366.4292 | 1 | 366.4292 | 0 | 366.4292 | 1 | 366.4292
3 | 81 | 24.3 | 40.5 | 0 | 0 | 366.4292 | 366.4292 | 1 | 366.4292 | 0 | 366.4292 | 1 | 366.4292
4 | 107 | 32.1 | 53.5 | 0 | 0 | 366.4292 | 366.4292 | 1 | 366.4292 | 0 | 366.4292 | 1 | 366.4292
5 | 136 | 40.8 | 68 | 0 | 0 | 366.4292 | 366.4292 | 1 | 366.4292 | 0 | 366.4292 | 1 | 366.4292
6 | 132 | 39.6 | 66 | 0 | 0 | 366.4292 | 366.4292 | 1 | 366.4292 | 0 | 366.4292 | 1 | 366.4292
7 | 133 | 39.9 | 66.5 | 0 | 0 | 366.4292 | 366.4292 | 1 | 366.4292 | 0 | 366.4292 | 1 | 366.4292
8 | 126 | 37.8 | 63 | 0 | 0 | 366.4292 | 366.4292 | 1 | 366.4292 | 0 | 366.4292 | 1 | 366.4292
9 | 94 | 28.2 | 47 | 0 | 0 | 366.4292 | 366.4292 | 1 | 366.4292 | 0 | 366.4292 | 1 | 366.4292
10 | 65 | 19.5 | 32.5 | 0 | 0 | 366.4292 | 366.4292 | 1 | 366.4292 | 0 | 366.4292 | 1 | 366.4292
11 | 30 | 9 | 15 | 0 | 0 | 366.4292 | 366.4292 | 1 | 366.4292 | 0 | 366.4292 | 1 | 366.4292
12 | 19 | 5.7 | 9.5 | 0 | 0 | 366.4292 | 366.4292 | 1 | 366.4292 | 0 | 366.4292 | 1 | 366.4292
[5 empty] | 0 | 4397.1502 |  |  | 4397.1502 | 0 |  |  | 4397.1502
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0
Miesiąc | Energia słońca [45°] | Kolektor płaski | Kolektor próżniowy | powierzchnia kolektora |  | miesięczne zapotrzebowanie na qcwu |  |  | Kolektor płaski |  |  |  | Kolektor próżniowy
1 | 28 | 8.4 | 14 | 3 | 25.2 | 119.7942 | 94.5942 | 1 | 94.5942 | 42 | 77.7942 | 1 | 77.7942
2 | 48 | 14.4 | 24 | 3 | 43.2 | 119.7942 | 76.5942 | 1 | 76.5942 | 72 | 47.7942 | 1 | 47.7942
3 | 81 | 24.3 | 40.5 | 3 | 72.9 | 119.7942 | 46.8942 | 1 | 46.8942 | 121.5 | -1.7058 | 0 | 0
4 | 107 | 32.1 | 53.5 | 3 | 96.3 | 119.7942 | 23.4942 | 1 | 23.4942 | 160.5 | -40.7058 | 0 | 0
5 | 136 | 40.8 | 68 | 3 | 122.4 | 119.7942 | -2.6058 | 0 | 0 | 204 | -84.2058 | 0 | 0
6 | 132 | 39.6 | 66 | 3 | 118.8 | 119.7942 | 0.99416 | 1 | 0.99416 | 198 | -78.2058 | 0 | 0
7 | 133 | 39.9 | 66.5 | 3 | 119.7 | 119.7942 | 0.094157 | 1 | 0.094157 | 199.5 | -79.7058 | 0 | 0
8 | 126 | 37.8 | 63 | 3 | 113.4 | 119.7942 | 6.3942 | 1 | 6.3942 | 189 | -69.2058 | 0 | 0
9 | 94 | 28.2 | 47 | 3 | 84.6 | 119.7942 | 35.1942 | 1 | 35.1942 | 141 | -21.2058 | 0 | 0
10 | 65 | 19.5 | 32.5 | 3 | 58.5 | 119.7942 | 61.2942 | 1 | 61.2942 | 97.5 | 22.2942 | 1 | 22.2942
11 | 30 | 9 | 15 | 3 | 27 | 119.7942 | 92.7942 | 1 | 92.7942 | 45 | 74.7942 | 1 | 74.7942
12 | 19 | 5.7 | 9.5 | 3 | 17.1 | 119.7942 | 102.6942 | 1 | 102.6942 | 28.5 | 91.2942 | 1 | 91.2942
[5 empty] | 899.1 | 1437.5299 |  |  | 541.0357 | 1498.5 |  |  | 313.9708
[9 empty] | 896.4942 |  |  |  | 1123.5591

## fotowoltaika
Przyjęto średnie nasłonecznienie na terenie Dolnego Śląska 1000kWh/m2
Przyjęty współczynnik korekcyjny zakłada umieszczenie paneli pod kątem 45%, skierowanych na południe
Zakładane straty energii są na poziomie 15% (Współczynnik wydajności WW=0,85)
Nnatężenie promieniowania słonecznego, przy których testowane są moduły fotowoltaiczne Nat. prom. (STC)=1000 W/m2 (1 kW/m2)
E rzeczywista = (1000 kWh/m2 * 1,12 * 1 kW *0,8) / 1000 W/m2 = 896 kWh
Erzeczywista na moduł o nominalnej mocy 1 kWh dostarcza w przybliżeniu 896 kWh rocznie
Tabela współczynników korekcyjnych, gdzie w poziomie jest podany kąt odchylenia od południa, a w pionie kąt nachylenia dachu.

## emisje i wskaźniki
| Sprawności wytwarzania ciepła (dla systemu c.o. i przygotowania ciepłej wody) w źródłach oraz emisje dla nowych źródeł | [6 empty] | wg rozporządzenia - dane uproszczone
| Źródło ogrzewania | Całkowita sprawność systemu c.o. ηH,tot | Sprawność ηW (c.w.u.) | Współczynnik Ek do Ep | Emisje CO2 [kg/kWh] | Emisje PM10 [g/kWh] | Emisje PM2,5 [g/kWh] | Sprawność wytwarzania ciepła z nośnika energii lub energii dostarczanych do źródła ciepła ηH,g (c.o.) | Sprawność przesyłu ciepła ze źródła do przestrzeni ogrzewanej ηH,d (c.o.) | Sprawność regulacji i wykorzystania ciepła w przestrzeni ogrzewanej ηH,e′ (c.o.) | Sprawność akumulacji ciepła w elementach pojemnościowych ηH,s (c.o.) | Całkowita sprawność systemu c.o. ηH,tot
n | Kocioł na pellety automatyczny | 0.64205 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.1512 | 0.1008 | 0.8 | 0.96 | 0.88 | 0.95 | 0.64205
s | Kocioł na biomasę wrzutowy z obsługą ręczną | 0.44685 | 0.65 | 0.2 | 0 | 2.736 | 2.664 | 0.65 | 0.96 | 0.77 | 0.93 | 0.44685
n | Kocioł na biomasę automatyczny | 0.56179 | 0.75 | 0.2 | 0 | 0.1512 | 0.1008 | 0.7 | 0.96 | 0.88 | 0.95 | 0.56179
| Ciepłownia (węgiel kamienny) | 0.8279 | 0.98 | 1.3 | 0.342 | 0 | 0 | 0.98 | 0.96 | 0.88 | 1 | 0.8279
| Elektrociepłownia (kogeneracja węgiel lub gaz) | 0.8279 | 0.98 | 0.8 | 0.332 | 0 | 0 | 0.98 | 0.96 | 0.88 | 1 | 0.8279
| Kocioł gazowy nowego typu (gaz ziemny) | 0.60393 | 0.83 | 1.1 | 0.201 | 0.00252 | 0.00252 | 0.86 | 0.96 | 0.77 | 0.95 | 0.60393
| Kocioł gazowy kondens. (gaz ziemny) | 0.75441 | 0.85 | 1.1 | 0.201 | 0.00252 | 0.00252 | 0.94 | 0.96 | 0.88 | 0.95 | 0.75441
| Kocioł gazowy standard (propan) | 0.60393 | 0.83 | 1.1 | 0.227 | 0.0018 | 0.0018 | 0.86 | 0.96 | 0.77 | 0.95 | 0.60393
| Kocioł gazowy kondens. (propan) | 0.75441 | 0.85 | 1.1 | 0.227 | 0.0018 | 0.0018 | 0.94 | 0.96 | 0.88 | 0.95 | 0.75441
| Kocioł olejowy | 0.60393 | 0.83 | 1.1 | 0.267 | 0.00252 | 0.00252 | 0.86 | 0.96 | 0.77 | 0.95 | 0.60393
| Pompa ciepła woda/woda, glikol/woda lub bezpośrednie odparowanie w gruncie/woda | 2.9686 | 3 | 3 | 0.781 | 0 | 0 | 3.5 | 0.96 | 0.93 | 0.95 | 2.9686
| Pompa ciepła powietrze/woda | 2.2052 | 2.6 | 3 | 0.781 | 0 | 0 | 2.6 | 0.96 | 0.93 | 0.95 | 2.2052
| Pompa ciepła powietrze/powietrze | 2.5445 |  | 3 | 0.781 | 0 | 0 | 3 | 0.96 | 0.93 | 0.95 | 2.5445
| Terma gazowa z zapłonem elektrycznym |  | 0.85 | 1.1 | 0.202 | 0.00252 | 0.00252
| Terma gazowa z zapłonem dyżurnym |  | 0.5 | 1.1 | 0.202 | 0.00252 | 0.00252
| Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny | 0.91 | 0.96 | 3 | 0.781 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.91 | 1 | 0.91
| Elektryczny podgrzewacz przepływowy | 0.8554 | 0.99 | 3 | 0.781 | 0 | 0 | 0.94 | 1 | 0.91 | 1 | 0.8554
| Kocioł gazowy starego typu (gaz ziemny) | 0.59121 | 0.65 | 1.1 | 0.202 | 0.00252 | 0.00252 | 0.86 | 0.96 | 0.77 | 0.93 | 0.59121
s | Kocioł węglowy stary | 0.41247 | 0.4 | 1.1 | 0.341 | 1.5156 | 1.1736 | 0.6 | 0.96 | 0.77 | 0.93 | 0.41247
s | Kocioł węglowy nowy, poniżej 5 klasy, nie spełniający wymogów Ekoprojektu 2020 | 0.64424 | 0.65 | 1.1 | 0.341 | 0.3024 | 0.234 | 0.82 | 0.96 | 0.88 | 0.93 | 0.64424
n | Kominek z zamkniętą komorą spalania spełniający wymogi Ekoprojektu 2020 | 0.7 |  | 0.2 | 0 | 0.1512 | 0.1008 | 0.7 | 1 | 0.7 | 1 | 0.49
n | Kominek z zamkniętą komorą spalania | 0.49 |  | 0.2 | 0 | 0.1512 | 0.1008 | 0.7 | 1 | 0.7 | 1 | 0.49
s | Kominek z otwartym paleniskiem | 0.14 |  | 0.2 | 0 | 2.736 | 2.664 | 0.2 | 1 | 0.7 | 1 | 0.14
s | Piec kaflowy | 0.56 |  | 1.1 | 0.341 | 1.5156 | 1.1736 | 0.8 | 1 | 0.7 | 1 | 0.56
| Ogrzewanie elektryczne | 0.9009 |  | 3 | 0.781 | 0 | 0 | 0.99 | 1 | 0.91 | 1 | 0.9009
| Brak | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[8 empty] | dla starych źródeł |  | dla nowych źródeł
| RODZAJ PALIWA | WO | WO | WO | WE CO2 | WE CO2 | Współczynnik Ek do Ep dla źródeł lokalnych | WE PM10 | WE PM2,5 | WE PM10 | WE PM2,5
| jednostka | MJ/kg | MJ/m3 | kWh/kg lub kWh/m3 | kg/GJ | kg/kWh |  | g/kWh | g/kWh | g/kWh | g/kWh
| Drewno/biomasa | 15.6 |  | 4.3337 | 112 | 0 | 0.2 | 2.736 | 2.664 | 0.1512 | 0.1008
| Węgiel kamienny | 22.67 |  | 6.2977 | 94.72 | 0.34099 | 1.1 | 1.5156 | 1.1736 | 0.3024 | 0.234
| Węgiel brunatny | 8.13 |  | 2.2585 | 104.12 | 0.37483 | 1.1 | 1.023 | 0.79218 | 1.023 | 0.79218
| Olej opałowy lekki | 43 |  | 11.9454 | 74.1 | 0.26676 | 1.1 | 0.0072 | 0.00684 | 0.0072 | 0.00684
| Gaz ziemny |  | 36.3 | 10.0841 | 56.1 | 0.20196 | 1.1 | 0.00252 | 0.00252 | 0.00252 | 0.00252
| Gaz ciekły LPG (propan) | 47.3 |  | 13.1399 | 63.1 | 0.22716 | 1.1 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018
| Energia elektryczna |  |  | 1 | 216.9446 | 0.781 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| brak |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Elektrociepłownia (węgiel kamienny) | 21.77 |  | 1 | 92.3 | 0.33228 | 0.8
| Elektrociepłownia (węgiel brunatny) | 8.12 |  | 1 | 110.77 | 0.39877 | 0.8
| Ciepłownia (węgiel kamienny) | 21.77 |  | 1 | 94.93 | 0.34175 | 1.3
| Ciepłownia (węgiel brunatny) | 8.32 |  | 1 | 109.77 | 0.39517 | 1.3
1) KOBIZE, Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2014 do raportowania w ramach Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2017
2) KOBIZE, 2017, WSKAŹNIKI EMISYJNOŚCI CO2, SO2, NOx, CO i pyłu całkowitego DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ na podstawie informacji zawartych w Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji za 2016 rok
dla odbiorców końcowych energii elektrycznej: wartość wskaźnika CO2 [kg/MWh] = 781
3) emisja pyłu dla LPG obliczona na podstawie wartości TSP podanej w publikacji KOBIZE, 2015, Wskaźniki emisji zanieczyszczeń za spalania paliw w kotłach o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW (0,5 g/GJ)
4) Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej z dnia 27 lutego 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 376): "Wartość wskaźnika emisji CO2, w zależności od rodzaju spalanego paliwa WE dla odnawialnych źródeł energii (w przypadku miejscowego wytwarzania energii w budynku): energii słonecznej, energii wiatrowej, energii geotermalnej, biomasy i biogazu, jest równa 0."
| Źródła ogrzewania | emisja PM10 [g/GJ] | emisja PM2,5 [g/GJ] | emisja PM10 [g/kWh] | emisja PM2,5 [g/kWh]
| Węgiel kamienny – stare kotły | 421 | 326 | 1.5156 | 1.1736 | domyślnie sa to wszystkie kotły nie spełniające wymogów Ekoprojektu 2020
| Węgiel brunatny | 284.17 | 220.05 | 1.023 | 0.79218
| Gaz ziemny | 0.7 | 0.7 | 0.00252 | 0.00252
| Olej opałowy | 2 | 1.9 | 0.0072 | 0.00684
| Biomasa – drewno – stare kotły | 760 | 740 | 2.736 | 2.664
| Biomasa – drewno – nowe kotły | 42 | 28 | 0.1512 | 0.1008
| energia elektryczna | 0 | 0 | 0 | 0
| pompa ciepła | 0 | 0 | 0 | 0
2017, Podniesienie jakości i skuteczności zarządzania jakością powietrza w strefach w celu zapewnienia czystego powietrza w województwie, „Następstwa i konsekwencje prawne podjętych uchwał sejmików województw w sprawie Programów Ochrony Powietrza i Planów Działań Krótkoterminowych” Poradnik dla organów administracji publicznej Część II Opracowanie eksperckie, ATMOTERM S. A., wykonane na zlecenie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we współpracy z Ministerstwem Środowiska, w ramach prowadzonej Grupy ds. Ochrony Powietrza i Energetyki, funkcjonującej w Sieci ENEA „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju”
Note on B34: Drewno opałowe i odpady pochodzenia drzewnego